## Теплоснабжение
Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030
1. | Группа проектов «Источники теплоснабжения»
1.1. | Модернизация котельных с заменой котловых агрегатов , установка экономайзера и химической подготовкой воды | Поломошинское СП | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | - | 3200 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1000; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 1400; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 500; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 300
1.2. | Установка узла учета тепловой энергии | Поломошинское СП | Снижение уровня непроизводственных потерь тепловой энергии. |  | 925 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 462.5; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 462.5
| ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  | 4125 |  | 1000 | 1862.5 | 500 | 0 | 300 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Группа проектов «Тепловые сети и сооружения на них»
2.1. | Замена теплосетей, отработавших нормативный срок эксплуатации с переходом на трубы в пенополиуритановой основе | Поломошинское СП | Повышение надежности работы оборудования, оптимизация трудоемкости эксплуатации котельной и энергопотребления |  | 1050 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 125; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 125; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 125 | 125 |  | 125 |  | 125
2.2. | Выполнение энергосберегающих мероприятий на тепловых сетях | Поломошинское СП | оптимизация удельного расхода топлива котельной, повышение надежности работы котельной, снижение уровня непроизводственных потерь |  | 1875 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 375; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 375; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 250 |  | 250 |  | 250 |  | 375
| ИТОГО по группе проектов «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  | 2925 | 0 | 0 | 300 | 500 | 125 | 375 |  | 1500
| ИТОГО по системе теплоснабжения |  |  |  | 7050 | 0 | 1000 | 2162.5 | 1000 | 125 | 675 |  | 1500

## Водоснабжение
Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[7 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030
1. | Группа проектов «Источники водоснабжения сооружения»
1.1. | Повышение надежности электроснабжения артезианских скважин | Поломошинское СП | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения |  | 1400 |  | 2019: 500; 2021: 300; 2024-2030: 300 |  |  | 300
1.2. | Мероприятия по уменьшению водопотребления | Поломошинское СП | оптимизация удельного расхода |  | 760 |  | 2018: 200; 2020: 260 | 300
| ИТОГО по группе проектов "Источники водоснабжения сооружения" |  |  |  | 2160 |  | 200 | 500 | 260 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
2. | Группа проектов «Сети водоснабжения и сооружения на них»
2.1. | Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарной машины непосредственно из водоема | Поломошинское СП | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности |  | 300 |  | 2019: 100; 2021: 100; 2024-2030: 100
2.2. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включающая перекладку существующих сетей с заменой их на полиэтиленовые | Поломошинское СП | Повышение надежности системы водоснабжения и обеспечение подключения новых потребителей |  | 4825 |  | 2018: 1125; 2019: 700; 2022: 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 5125 | 0 | 1125 | 800 | 0 | 100 | 1000 |  | 2100
| ИТОГО по системе Водоснабжения |  |  |  | 7285 | 0 | 1325 | 1300 | 260 | 400 | 1000 |  | 2400

## Водоотведение
Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030
1. | Группа проектов «Канализационные очистные сооружения»
1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений, включающих в себя механический и биологический цикл. | Поломошинское СП | Улучшение экологической обстановки на территории поселения, создание комфорта и благоприятных условий для проживания |  | 1500 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 800; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 700
1.2. | Строительство локальных очистных сооружений включающих в себя механическую и биологическую очистку сточных вод. | Поломошинское СП | Улучшение экологической обстановки на территории поселения, создание комфорта и благоприятных условий для проживания |  | 4000 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 2000; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 2000
| ИТОГО по группе проектов "Канализационные очистные сооружения" |  |  |  | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700 | 2000 | 2000
2. | Группа проектов «Сети водоотведения и сооружения на них»
2.1. | Строительство и реконструкция сетей водоотведения (проектирование и СМР) | Поломошинское СП | Обеспечение подключения новых потребителей |  | 4900 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 1200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 2450; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 1250
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 4900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2450 | 1250
| ИТОГО по системе Водоотведения |  |  |  | 10400 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 1900 | 4450 | 3250

## ТБО
Перечень мероприятий по развитию системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030
1.
| Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | Поломошинское СП | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  | 600 |  |  | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
| Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка | Поломошинское СП | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  | 800 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 200
| ИТОГО по системе сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0
2. | Группа проектов «Сети газоснабжения »
| ИТОГО по группе проектов «Сети газоснабжения» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по системе сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0

## Электроснабжение
Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030
1. | Группа проектов «Линии электропередач и распределительные устройства»
1.1. | Расширение сети уличного освещения, расстановка опор освещения | Поломошинское СП | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь |  | 1500 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 300 |  |  | 300
| ИТОГО по группе проектов «Линии электропередач и распределительные устройства» |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300
2. | Группа проектов "Учет электрической энергии"
2.1. | Проектирование и монтаж системы АСКУЭ | Поломошинское СП | Снижение коммерческих потерь электрической энергии |  | 562.5 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 187.5; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 187.5; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 187.5
| ИТОГО по группе проектов "Учет электрической энергии" |  |  |  | 562.5 |  |  | 187.5 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по системе электроснабжения |  |  |  | 2062.5 | 0 | 0 | 487.5 | 487.5 | 300 | 187.5 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0

## Приложение №1 Сводный перечень
Приложение №1
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030
I | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. | Группа проектов «Источники теплоснабжения»
1.1. | Модернизация котельных с заменой котловых агрегатов , установка экономайзера и химической подготовкой воды | Поломошинское СП | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | - | 3200 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1000; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 1400; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 500; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 300
1.2. | Установка узла учета тепловой энергии | Поломошинское СП | Снижение уровня непроизводственных потерь тепловой энергии. |  | 925 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 462.5; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 462.5
| ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  | 4125 |  | 1000 | 1862.5 | 500 | 0 | 300 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Группа проектов «Тепловые сети и сооружения на них»
2.1. | Замена теплосетей, отработавших нормативный срок эксплуатации с переходом на трубы в пенополиуритановой основе | Поломошинское СП | Повышение надежности работы оборудования, оптимизация трудоемкости эксплуатации котельной и энергопотребления |  | 1050 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 125; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 125; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 125 | 125 |  | 125 |  | 125
2.2. | Выполнение энергосберегающих мероприятий на тепловых сетях | Поломошинское СП | оптимизация удельного расхода топлива котельной, повышение надежности работы котельной, снижение уровня непроизводственных потерь |  | 1875 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 375; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 375; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 250 |  | 250 |  | 250 |  | 375
| ИТОГО по группе проектов «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  | 2925 | 0 | 0 | 300 | 500 | 125 | 375 |  | 1500
| ИТОГО по системе теплоснабжения |  |  |  | 7050 | 0 | 1000 | 2162.5 | 1000 | 125 | 675 |  | 1500
II | СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. | Группа проектов «Источники водоснабжения сооружения»
1.1. | Повышение надежности электроснабжения артезианских скважин | Поломошинское СП | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения |  | 1400 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 500; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 300 |  |  | 300
1.2. | Мероприятия по уменьшению водопотребления | Поломошинское СП | оптимизация удельного расхода |  | 760 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 260 | 300
| ИТОГО по группе проектов "Источники водоснабжения сооружения" |  |  |  | 2160 |  | 200 | 500 | 260 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
2. | Группа проектов «Сети водоснабжения и сооружения на них»
2.1. | Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарной машины непосредственно из водоема | Поломошинское СП | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности |  | 300 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 100; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 100; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 100
2.2. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включающая перекладку существующих сетей с заменой их на полиэтиленовые | Поломошинское СП | Повышение надежности системы водоснабжения и обеспечение подключения новых потребителей |  | 4825 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1125; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 700; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 5125 | 0 | 1125 | 800 | 0 | 100 | 1000 |  | 2100
| ИТОГО по системе Водоснабжения |  |  |  | 7285 | 0 | 1325 | 1300 | 260 | 400 | 1000 |  | 2400
III | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. | Группа проектов «Канализационные очистные сооружения»
1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений, включающих в себя механический и биологический цикл. | Поломошинское СП | Улучшение экологической обстановки на территории поселения, создание комфорта и благоприятных условий для проживания |  | 1500 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 800; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 700
1.2. | Строительство локальных очистных сооружений включающих в себя механическую и биологическую очистку сточных вод. | Поломошинское СП | Улучшение экологической обстановки на территории поселения, создание комфорта и благоприятных условий для проживания |  | 4000 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 2000; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 2000
| ИТОГО по группе проектов "Канализационные очистные сооружения" |  |  |  | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700 | 2000 | 2000
2. | Группа проектов «Сети водоотведения и сооружения на них»
2.1. | Строительство и реконструкция сетей водоотведения (проектирование и СМР) | Поломошинское СП | Обеспечение подключения новых потребителей |  | 4900 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 1200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 2450; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2030: 1250
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 4900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2450 | 1250
| ИТОГО по системе Водоотведения |  |  |  | 10400 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 1900 | 4450 | 3250
IV | УТИЛИЗАЦИЯ ТБО
IV | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1. | Группа проектов «Линии электропередач и распределительные устройства»
1.1. | Расширение сети уличного освещения, расстановка опор освещения | Поломошинское СП | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь |  | 1500 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 300; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 300 |  |  | 300
| ИТОГО по группе проектов «Линии электропередач и распределительные устройства» |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300
2. | Группа проектов "Учет электрической энергии"
2.1. | Проектирование и монтаж системы АСКУЭ | Поломошинское СП | Снижение коммерческих потерь электрической энергии |  | 562.5 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 187.5; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 187.5; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 187.5
| ИТОГО по группе проектов "Учет электрической энергии" |  |  |  | 562.5 |  |  | 187.5 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по системе электроснабжения |  |  |  | 2062.5 | 0 | 0 | 487.5 | 487.5 | 300 | 187.5 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
V | СИСТЕМА сбора и вывоза твердых бытовых отходов
1.
| Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | Поломошинское СП | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  | 600 |  |  | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
| Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка | Поломошинское СП | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  | 800 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 200; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 200
| ИТОГО по системе сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0
2. | Группа проектов «Сети газоснабжения »
| ИТОГО по группе проектов «Сети газоснабжения» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по системе газоснабжения |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0
| ИТОГО по системам коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 28197.5 | 0 | 2325 | 4350 | 2047.5 | 1925 | 4062.5 | 4850 | 7450